## Premium_AR_кабель_мати
ПРАЙС-ЛИСТ на продукцію серії PREMIUM Arnold Rak Warmetechnik GmbH
| № п/п | Найменування продукції | Потужність, Вт | Розмір, м | S обігріву, кв.м | Ціна нагрівал. мата/кабеля, грн. | Ціна* комплекту, грн.
Мати одножильні під ламінат серії FH L 200 Вт/м² 230 V
| 1. | FH L 2110 | 200 | 0,5х2,0 | 1 | 6318 | 6593
| 2. | FH L 2115 | 300 | 0,5х3,0 | 1.5 | 7720 | 7995
| 3. | FH L 2120 | 400 | 0,5х4,0 | 2 | 9124 | 9399
| 4. | FH L 2125 | 500 | 0,5х5,0 | 2.5 | 10528 | 10803
| 5. | FH L 2130 | 600 | 0,5х6,0 | 3 | 11932 | 12207
| 6. | FH L 2135 | 700 | 0,5х7,0 | 3.5 | 13335 | 13610
| 7. | FH L 2140 | 800 | 0,5х8,0 | 4 | 14738 | 15013
| 8. | FH L 2145 | 900 | 0,5х9,0 | 4.5 | 15604 | 15879
| 9. | FH L 2150 | 1000 | 0,5х10,0 | 5 | 16703 | 16978
| 10. | FH L 2160 | 1200 | 0,5х12,0 | 6 | 18878 | 19248
| 11. | FH L 2170 | 1400 | 0,5х14,0 | 7 | 21053 | 21423
| 12. | FH L 2180 | 1600 | 0,5х16,0 | 8 | 23160 | 23530
| 13. | FH L 2190 | 1800 | 0,5х18,0 | 9 | 25967 | 26337
| 14. | FH L 21100 | 2000 | 0,5х20,0 | 10 | 28430 | 28800
Мати двожильні серії FH P 200 Вт/м² 230 V
| 1 | FH P 2105 | 100 | 0,5х1,0 | 0.5 | 5827 | 6102
| 2 | FH P 2107 | 140 | 0,5х1,5 | 0.75 | 6108 | 6383
| 3 | FH P 2110 | 200 | 0,5х2,0 | 1 | 6530 | 6805
| 4 | FH P 2115 | 300 | 0,5х3,0 | 1.5 | 8423 | 8698
| 5 | FH P 2120 | 400 | 0,5х4,0 | 2 | 9619 | 9894
| 6 | FH P 2125 | 500 | 0,5х5,0 | 2.5 | 10878 | 11153
| 7 | FH P 2130 | 600 | 0,5х6,0 | 3 | 12141 | 12416
| 8 | FH P 2135 | 700 | 0,5х7,0 | 3.5 | 13475 | 13750
| 9 | FH P 2140 | 800 | 0,5х8,0 | 4 | 14879 | 15154
| 10 | FH P 2145 | 900 | 0,5х9,0 | 4.5 | 15790 | 16065
| 11 | FH P 2150 | 1000 | 0,5х10,0 | 5 | 16842 | 17117
| 12 | FH P 2160 | 1200 | 0,5х12,0 | 6 | 19300 | 19670
| 13 | FH P 2170 | 1400 | 0,5х14,0 | 7 | 21404 | 21774
| 14 | FH P 2180 | 1600 | 0,5х16,0 | 8 | 23160 | 23530
| 15 | FH P 2190 | 1800 | 0,5х18,0 | 9 | 25615 | 24985
| 16 | FH P 21100 | 2000 | 0,5х20,0 | 10 | 27372 | 27742
Кабель двожильний 61xx-20 для систем "тепла підлога", систем обігріву відкритих площ та покрівель
| 1. | 6101-20 | 200 | 10 |  | 4340 | 4615
| 2. | 6102-20 | 300 | 15 |  | 5180 | 5455
| 3. | 6103-20 | 400 | 20 |  | 5881 | 6156
| 4. | 6104-20 | 500 | 25 |  | 6720 | 6995
| 5. | 6105-20 | 600 | 30 |  | 7350 | 7625
| 6. | 6106-20 | 800 | 40 |  | 8751 | 9026
| 7. | 6107-20 | 1000 | 50 |  | 10360 | 10635
| 8. | 6108-20 | 1200 | 60 |  | 11760 | 12035
| 9. | 6109-20 | 1400 | 70 |  | 13089 | 13364
| 10. | 6110-20 | 1600 | 80 |  | 14629 | 14904
| 11. | 6111-20 | 1800 | 90 |  | 16096 | 16371
| 12. | 6112-20 | 2000 | 100 |  | 17708 | 18078
| 13. | 6113-20 | 2300 | 115 |  | 19807 | 20177
| 14. | 6114-20 | 2500 | 125 |  | 22117 | 22487
| 15. | 6115-20 | 3000 | 150 |  | 25056 | 25426
Кабель двожильний 61xx-30 для систем обігріву відкритих площ, покрівель и трубопроводів
| 1. | 6101-30 | 250 | 8 |  | 4071 | 4346
| 2. | 6102-30 | 375 | 12 |  | 4858 | 5133
| 3. | 6103-30 | 500 | 16 |  | 5465 | 5740
| 4. | 6104-30 | 650 | 20 |  | 6195 | 6470
| 5. | 6105-30 | 900 | 28 |  | 7774 | 8049
| 6. | 6106-30 | 1100 | 36 |  | 8989 | 9264
| 7. | 6107-30 | 1300 | 43 |  | 10630 | 10905
| 8. | 6108-30 | 1500 | 48 |  | 11105 | 11380
| 9. | 6109-30 | 1700 | 56 |  | 13604 | 13879
| 10. | 6110-30 | 2000 | 64 |  | 15497 | 15772
| 11. | 6111-30 | 2200 | 73 |  | 16398 | 16673
| 12. | 6112-30 | 2500 | 80 |  | 17674 | 18044
| 13. | 6113-30 | 2850 | 93 |  | 19739 | 20109
| 14. | 6114-30 | 3100 | 105 |  | 21560 | 21930
| 15. | 6115-30 | 3500 | 119 |  | 23988 | 24358
Килимки Heat Master
| 1. | FH 21024 | 75 | 0,4x0,6 | 0.24
| 2. | FH 21035 | 100 | 0,5x0,7 | 0.35
| 3. | FH 21054 | 150 | 0,6x0,9 | 0.54
Сушка для взуття Arnold Rak®
| 1. | FH 21018 | 25 | 0,3x0,60 | 0.18
| 2. | FH 21030 | 40 | 0,3x1,00 | 0.27 | 2100
Килимки Ribex
| 1. | Ribex 0,38*0,57 cm | 50 | 0,38x0,57 | 0.22 | 2541
* - нагрівальний мат + гофра + коробка
* - кабель + гофра + коробка
** - акційна ціна

## Standart_AR_мати
ПРАЙС-ЛИСТ двужильні нагрівальні мати серії Standart FH-ЕС 21xx
Heat wherever you need it
Технічні характеристики:
Питома потужність на кв. м: 180 Вт
Напруга: 230 В, випробувано при 4000 В
Макс.робоча температура: 80˚С
Ізоляція гріючих жил:FEP (TEFLON®)
Захисний екран: алюмінієва фольга +
багатожильний провід 1х0,5 мм
Клас захисту II, ступінь захисту IP X7
Допуск опору: +10/-5 %
Зовнішній діаметр: 2,8 мм
№ п/п | Артикул | Розмір, м | Потужність, Вт | S обігріву, кв. м | Ціна нагрівал. мата, грн. | Ціна комплекту, грн.
Мати двожильні серії FH-ЕС 180 Вт/м² 230 V
1 | FH-EC 2105 | 0,5 х 1,0 | 90 | 0,5 м² | 4675 | 4,950.00
2 | FH-EC 2107 | 0,5 х 1,5 | 135 | 0,75 м² | 5033 | 5308
3 | FH-EC 2110 | 0,5 х 2,0 | 180 | 1,0 м² | 5393 | 5668
4 | FH-EC 2115 | 0,5 х 3,0 | 270 | 1,50 м² | 6903 | 7178
5 | FH-EC 2120 | 0,5 х 4,0 | 360 | 2,00 м² | 7406 | 7681
6 | FH-EC 2125 | 0,5 х 5,0 | 450 | 2,50 м² | 8126 | 8401
7 | FH-EC 2130 | 0,5 х 6,0 | 540 | 3,00 м² | 9634 | 9909
8 | FH-EC 2135 | 0,5 х 7,0 | 630 | 3,50 м² | 11072 | 11347
9 | FH-EC 2140 | 0,5 х 8,0 | 720 | 4,00 м² | 11864 | 12139
10 | FH-EC 2145 | 0,5 х 9,0 | 810 | 4,50 м² | 12798 | 13073
11 | FH-EC 2150 | 0,5 х 10,0 | 900 | 5,00 м² | 13803 | 14078
12 | FH-EC 2160 | 0,5 х 12,0 | 1080 | 6,00 м² | 15818 | 16188
13 | FH-EC 2170 | 0,5 х 14,0 | 1260 | 7,00 м² | 18334 | 18704
14 | FH-EC 2180 | 0,5 х 16,0 | 1440 | 8,00 м² | 20490 | 20860
15 | FH-EC 2190 | 0,5 х 18,0 | 1620 | 9,00 м² | 21929 | 22299
16 | FH-EC 21100 | 0,5 х 20,0 | 1800 | 10,00 м² | 24444 | 24814
17 | FH-EC 21110 | 0,5 х 22,0 | 1980 | 11,00 м² | 26242 | 26612
18 | FH-EC 21120 | 0,5 х 24,0 | 2160 | 12,00 м² | 28039 | 28409
19 | FH-EC 21130 | 0,5 х 26,0 | 2340 | 13,00 м² | 30915 | 31285
20 | FH-EC 21140 | 0,5 х 28,0 | 2520 | 14,00 м² | 32353 | 32723
21 | FH-EC 21150 | 0,5 х 30,0 | 2700 | 15,00 м² | 34509 | 34879

## Standart_AR_кабель 20 Вт
ПРАЙС-ЛИСТ двожильний нагрівальний кабель серії Standart 61xx-20 ЕС
Heat wherever you need it
Технічні характеристики:
Питома потужність на пог.м: 20 Вт
Напруга: 230 В, випробувано при 4000 В
Макс.робоча температура: 80˚С
Ізоляція гріючих жил: FEP (TEFLON®)
Захисний екран: алюмінієва фольга +
багатожильний провід 1х0,5 мм
Клас захисту II, ступінь захисту IP X7
Допуск опору: +10/-5 %
Мін.радіус вигину: 6 х зовнішній діаметр
Зовнішній діаметр: 5,0 мм
№ п/п | Найменування продукції | Розмір, м | S обігріву, кв. м | Потужность, Вт | Ціна кабелю, грн | Ціна комплекту*, грн. | Витрати монтажної стрічки**, м
Кабель двожильний серії Standart 61xx-20 ЕС для систем "тепла підлога"
1 | 6101-20 EC | 10 | 1,0 - 1,5 | 200 | 3629 | 3904 | 5
2 | 6102-20 EC | 15 | 1,5 - 2,3 | 300 | 4355 | 4630 | 5
3 | 6103-20 EC | 20 | 2,0 - 3,1 | 400 | 5008 | 5283 | 10
4 | 6104-20 EC | 25 | 2,5 - 3,8 | 500 | 5732 | 6007 | 10
5 | 6105-20 EC | 30 | 3,0 - 4,6 | 600 | 6240 | 6515 | 10
6 | 6106-20 EC | 40 | 4,0 - 6,2 | 800 | 7547 | 7822 | 15
7 | 6107-20 EC | 50 | 5,0 - 7,7 | 1000 | 8785 | 9060 | 15
8 | 6108-20 EC | 60 | 6,0 - 9,2 | 1200 | 10015 | 10290 | 15
9 | 6109-20 EC | 70 | 7,0 - 10,8 | 1400 | 11321 | 11596 | 20
10 | 6110-20 EC | 80 | 8,0 - 12,3 | 1600 | 12552 | 12827 | 20
11 | 6111-20 EC | 90 | 9,0 - 13,8 | 1800 | 13787 | 14062 | 20
12 | 6112-20 EC | 100 | 10,0 - 15,4 | 2000 | 15018 | 15418 | 25
13 | 6113-20 EC | 115 | 11,5 - 17,7 | 2300 | 16832 | 17232 | 30
14 | 6114-20 EC | 125 | 12,5 - 19,2 | 2500 | 18357 | 18757 | 30
15 | 6115-20 EC | 150 | 15,0 - 23,1 | 3000 | 21550 | 21950 | 40
* - кабель + гофра + коробка
** - кількість монтажної стрічки вказано орієнтовно, розраховується індивідуально, у вартість
комплекту не входить. Є стрічка з кроком 20 мм і 25 мм, при замовленні уточнюйте.

## Standart_AR_кабель 15 Вт
ПРАЙС-ЛИСТ двожильний нагрівальний кабель серії Standart 61xx-15 ЕС
Heat wherever you need it
Технічні характеристики:
Питома потужність на пог.м: 15 Вт
Напруга: 230 В, випробувано при 4000 В
Макс.робоча температура: 80˚С
Ізоляція гріючих жил: FEP (TEFLON®)
Захисний екран: алюмінієва фольга +
багатожильний провід 1х0,5 мм
Клас захисту II, ступінь захисту IP X7
Допуск опору: +10/-5 %
Мін.радіус вигину: 6 х зовнішній діаметр
Зовнішній діаметр: 3,0 мм
| № п/п | Найменування продукції | Розмір, м | S обігріву, кв. м | Потужність, Вт | Ціна кабелю, грн. | Ціна комплекту*, грн. | Витрати монтажної стрічки**, м
Кабель двожильний серії Standart 61xx-15 ЕС для систем "тепла підлога"
| 1 | 6101-15 EC | 9 | 0,6 - 1,0 | 135 | 4109 | 4384 | 5
| 2 | 6102-15 EC | 12 | 0,9 - 1,4 | 180 | 4546 | 4821 | 5
| 3 | 6103-15 EC | 17 | 1,3 - 2,0 | 255 | 5097 | 5372 | 5
| 4 | 6104-15 EC | 23 | 1,7 - 2,6 | 345 | 5971 | 6246 | 10
| 5 | 6105-15 EC | 30 | 2,2 - 3,4 | 450 | 6584 | 6859 | 10
| 6 | 6106-15 EC | 40 | 3,0 - 4,6 | 600 | 8400 | 8675 | 15
| 7 | 6107-15 EC | 50 | 3,7 - 5,7 | 750 | 9891 | 10166 | 15
| 8 | 6108-15 EC | 60 | 4,5 - 6,9 | 900 | 10851 | 11126 | 20
| 9 | 6109-15 EC | 70 | 5,2 - 8,0 | 1050 | 13448 | 13723 | 20
| 10 | 6110-15 EC | 80 | 6,0 - 9,2 | 1200 | 14991 | 15266 | 20
| 11 | 6111-15 EC | 90 | 6,7 - 10,3 | 1350 | 16537 | 16812 | 20
| 12 | 6112-15 EC | 100 | 7,5 - 11,5 | 1500 | 18188 | 18463 | 25
| 13 | 6113-15 EC | 120 | 9,0 - 13,8 | 1800 | 21065 | 21340 | 25
| 14 | 6114-15 EC | 135 | 10,1 - 15,5 | 2025 | 23831 | 24106 | 30
| 15 | 6115-15 EC | 150 | 11,2 - 17,3 | 2250 | 26313 | 26588 | 40
* - кабель + гофра + коробка
** - кількість монтажної стрічки вказано орієнтовно, розраховується індивідуально, у вартість
комплекту не входить. Є стрічка з кроком 20 мм і 25 мм, при замовленні уточнюйте.

## Терморегулятори AR
Терморегулятор Arnold Rak®
№ п/п | Найменування продукції | Технічні характеристики | Колір | Рекоменд. роздрібна, ціна, грн.
1. | AR 16 SL | Терморегулятор з датчиком t˚ підлоги, 230В, 16А | білий/сл.к | 1970

## RYXON_кабель
Тонкий двожильний нагрівальний кабель 20 Вт/пог. м (Ø 3,6 мм)
Артикул | Довжина кабеля, м | Потужність, Вт | Площа обогріву |  | Ціна кабеля, грн. | Ціна комплекту*, грн. | Витрати монтажної стрічки**, м
|  |  | 200 Вт/10 см | 160 Вт/12,5 см
HC-20-05 | 5 | 100 | 0,5 м² | 0,6 м² | 1950 | 2225 | 5
HC-20-10 | 10 | 200 | 1,0 м² | 1,3 м² | 2625 | 2900 | 5
HC-20-15 | 15 | 300 | 1,5 м² | 1,9 м² | 3000 | 3275 | 5
HC-20-20 | 20 | 400 | 2,0 м² | 2,5 м² | 3528 | 3803 | 10
HC-20-25 | 25 | 500 | 2,5 м² | 3,1 м² | 3754 | 4029 | 10
HC-20-30 | 30 | 600 | 3,0 м² | 3,8 м² | 4443 | 4718 | 10
HC-20-35 | 35 | 700 | 3,5 м² | 4,4 м² | 4964 | 5239 | 10
HC-20-40 | 40 | 800 | 4,0 м² | 5,0 м² | 5487 | 5762 | 15
HC-20-45 | 45 | 900 | 4,5 м² | 5,6 м² | 6011 | 6286 | 15
HC-20-50 | 50 | 1000 | 5,0 м² | 6,3 м² | 6532 | 6807 | 15
HC-20-60 | 60 | 1200 | 6,0 м² | 7,5 м² | 7448 | 7723 | 20
HC-20-70 | 70 | 1400 | 7,0 м² | 8,8 м² | 8695 | 8970 | 20
HC-20-80 | 80 | 1600 | 8,0 м² | 10,0 м² | 9248 | 9523 | 20
HC-20-90 | 90 | 1800 | 9,0 м² | 11,2 м² | 10715 | 10990 | 20
HC-20-100 | 100 | 2000 | 10,0 м² | 12,5 м² | 11134 | 11409 | 25
HC-20-110 | 110 | 2200 | 11,0 м² | 13,8 м² | 12861 | 13136 | 30
HC-20-120 | 120 | 2400 | 12,0 м² | 15,0 м² | 14963 | 15238 | 30
HC-20-150 | 150 | 3000 | 15,0 м² | 18,8 м² | 19244 | 19519 | 40
* - кабель + гофра + коробка
** - кількість монтажної стрічки вказано орієнтовно, розраховується індивідуально, у вартість
комплекту не входить. Є стрічка з кроком 20 мм і 25 мм, при замовленні уточнюйте.

## RYXON_мати
Двожильні нагрівальні мати 200 Вт/м², Ø 3,6 мм
Артикул | Розмір, м | Потужність, Вт | Площа обігріву | Ціна нагрів. мата, грн. | Ціна комплекта*, грн.
HM-200-0.5 | 0,5*1,0 | 100 | 0,5 м² | 2401 | 2676
HM-200-1.0 | 0,5*2,0 | 200 | 1,0 м² | 3432 | 3707
HM-200-1.5 | 0,5*3,0 | 300 | 1,5 м² | 4573 | 4848
HM-200-2.0 | 0,5*4,0 | 400 | 2,0 м² | 5263 | 5538
HM-200-2.5 | 0,5*5,0 | 500 | 2,5 м² | 6188 | 6463
HM-200-3.0 | 0,5*6,0 | 600 | 3,0 м² | 7270 | 7545
HM-200-3.5 | 0,5*7,0 | 700 | 3,5 м² | 8267 | 8542
HM-200-4.0 | 0,5*8,0 | 800 | 4,0 м² | 9170 | 9445
HM-200-4.5 | 0,5*9,0 | 900 | 4,5 м² | 10014 | 10289
HM-200-5.0 | 0,5*10,0 | 1000 | 5,0 м² | 10821 | 11191
HM-200-6.0 | 0,5*12,0 | 1200 | 6,0 м² | 13081 | 13451
HM-200-7.0 | 0,5*14,0 | 1400 | 7,0 м² | 14452 | 14822
HM-200-8.0 | 0,5*16,0 | 1600 | 8,0 м² | 14997 | 15367
HM-200-9.0 | 0,5*18,0 | 1800 | 9,0 м² | 16428 | 16798
HM-200-10 | 0,5*20,0 | 2000 | 10,0 м² | 18496 | 18866
HM-200-11 | 0,5*22,0 | 2200 | 11,0 м² | 19497 | 19867
HM-200-12 | 0,5*24,0 | 2400 | 12,0 м² | 22449 | 22819
HM-200-15 | 0,5*30,0 | 3000 | 15,0 м² | 24245 | 24615
* - нагрівальний мат + гофра + коробка

## RYXON_самрег_
Саморегулюючий кабель ТМ Ryxon , країна виробник Латвія
Артикул | НАЙМЕНУВАННЯ | один.виміру | Ціна роздрібна, грн. з ПДВ
LSR-17-CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 17 Вт/пог м | пог. м | 343
LSR-26-CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 26 Вт/пог м | пог. м | 355
LSR-33-CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 33 Вт/пог м | пог. м | 375
LSR-40-CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 40 Вт/пог м | пог. м | 417
LSR-33-CT | LSR-33-CT Саморегулюючий нагрівальний кабель FEP 33 Вт/м | пог.м | 910
LSR-40-CT | LSR-40-CT Саморегулюючий нагрівальний кабель FEP 40 Вт/м | пог.м | 980

## FLEX_кабель
Тонкий двожильний нагрівальний кабель 17,5 Вт/пог. м (Ø 4,0 мм)
Артикул | Довжина кабеля, м | Потужність, Вт | Площа обогріву |  | Ціна кабеля, грн. | Ціна комплекту*, грн. | Витрати монтажної стрічки**, м
|  |  | 175 Вт/10 см | 146 Вт/12,0 см
EHC-17.5/05 | 5 | 88 | 0,5 м² | 0,6 м² | 1504 | 1779 | 5
EHC-17.5/10 | 10 | 175 | 1,0 м² | 1,2 м² | 2022 | 2297 | 5
EHC-17.5/15 | 15 | 263 | 1,5 м² | 1,8 м² | 2310 | 2585 | 5
EHC-17.5/20 | 20 | 350 | 2,0 м² | 2,4 м² | 2599 | 2874 | 10
EHC-17.5/25 | 25 | 438 | 2,5 м² | 3,0 м² | 2767 | 3042 | 10
EHC-17.5/30 | 30 | 525 | 3,0 м² | 3,6 м² | 3272 | 3547 | 10
EHC-17.5/35 | 35 | 613 | 3,5 м² | 4,2 м² | 3657 | 3932 | 10
EHC-17.5/40 | 40 | 700 | 4,0 м² | 4,8 м² | 4193 | 4468 | 15
EHC-17.5/45 | 45 | 788 | 4,5 м² | 5,4 м² | 4592 | 4867 | 15
EHC-17.5/50 | 50 | 875 | 5,0 м² | 6,0 м² | 4992 | 5267 | 15
EHC-17.5/60 | 60 | 1050 | 6,0 м² | 7,2 м² | 5695 | 5970 | 20
EHC-17.5/70 | 70 | 1225 | 7,0 м² | 8,4 м² | 6647 | 6922 | 20
EHC-17.5/80 | 80 | 1400 | 8,0 м² | 9,6 м² | 7391 | 7667 | 20
EHC-17.5/90 | 90 | 1575 | 9,0 м² | 10,8 м² | 8189 | 8464 | 20
EHC-17.5/100 | 100 | 1750 | 10,0 м² | 12,0 м² | 8908 | 9183 | 25
EHC-17.5/110 | 110 | 1925 | 11,0 м² | 13,2 м² | 10274 | 10549 | 30
EHC-17.5/120 | 120 | 2100 | 12,0 м² | 14,4 м² | 11949 | 12224 | 30
EHC-17.5/150 | 150 | 2625 | 15,0 м² | 18,0 м² | 15370 | 15645 | 40
* - кабель + гофра + коробка
** - кількість монтажної стрічки вказано орієнтовно, розраховується індивідуально, у вартість
комплекту не входить. Є стрічка з кроком 20 мм і 25 мм, при замовленні уточнюйте.

## FLEX_мати
Двожильні нагрівальні мати 175 Вт/м², Ø 4,0 мм
Артикул | Розмір, м | Потужність, Вт | Площа обігріву | Ціна нагрів. мата, грн. | Ціна комплекта*, грн.
EHM-175/0.5 | 0,5*1,0 | 87.5 | 0,5 м² | 2047 | 2322
EHM-175/1.0 | 0,5*2,0 | 175.0 | 1,0 м² | 2692 | 2967
EHM-175/1.5 | 0,5*3,0 | 262.5 | 1,5 м² | 3426 | 3701
EHM-175/2.0 | 0,5*4,0 | 350.0 | 2,0 м² | 3951 | 4226
EHM-175/2.5 | 0,5*5,0 | 437.5 | 2,5 м² | 4641 | 4916
EHM-175/3.0 | 0,5*6,0 | 525.0 | 3,0 м² | 5452 | 5727
EHM-175/3.5 | 0,5*7,0 | 612.5 | 3,5 м² | 6197 | 6472
EHM-175/4.0 | 0,5*8,0 | 700.0 | 4,0 м² | 7121 | 7396
EHM-175/4.5 | 0,5*9,0 | 787.5 | 4,5 м² | 7786 | 8061
EHM-175/5.0 | 0,5*10,0 | 875.0 | 5,0 м² | 8412 | 8782
EHM-175/6.0 | 0,5*12,0 | 1 050.0 | 6,0 м² | 10122 | 10492
EHM-175/7.0 | 0,5*14,0 | 1 225.0 | 7,0 м² | 11747 | 12117
EHM-175/8.0 | 0,5*16,0 | 1 400.0 | 8,0 м² | 12190 | 12560
EHM-175/9.0 | 0,5*18,0 | 1 575.0 | 9,0 м² | 13350 | 13720
EHM-175/10.0 | 0,5*20,0 | 1 750.0 | 10,0 м² | 15397 | 15767
EHM-175/11.0 | 0,5*22,0 | 1 925.0 | 11,0 м² | 16228 | 16598
EHM-175/12.0 | 0,5*24,0 | 2 100.0 | 12,0 м² | 18688 | 19058
EHM-175/15.0 | 0,5*30,0 | 2 625.0 | 15,0 м² | 20180 | 20550
* - нагрівальний мат + гофра + коробка

## FLEX_самрег_
Саморегулюючий кабель ТМ FLEX , країна виробник Латвія
Артикул | НАЙМЕНУВАННЯ | один.виміру | Ціна роздрібна, грн. з ПДВ
FLSR-17-2CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 17 Вт/пог м | пог. м | 253
FLSR-26-2CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 26 Вт/пог м | пог. м | 260
FLSR-33-2CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 33 Вт/пог м | пог. м | 286
FLSR-40-2CR | Саморегулюючий нагрівальний кабель 40 Вт/пог м | пог. м | 319

## Кріплення
Кріплення
Артикул | НАЙМЕНУВАННЯ | один.виміру | Ціна роздрібна, грн. з ПДВ
1 | КОМПЛЕКТ МУФТ | шт | 677
2 | КОМПЛЕКТ МУФТ + РОБОТА | шт | 975
3 | КРІПЛЕННЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ | шт | 40.7
4 | ТРОС З КРІПЛЕННЯМ В ВОДОСТОКАХ | пог. м | 110
5 | ТРОС З ПОДВІЙНИМ КРІПЛЕННЯМ В ВОДОСТОКАХ | пог. м | 127
| МОНТАЖНА СТРІЧКА 25 мм/ 5 м | шт | 169
| МОНТАЖНА СТРІЧКА 25 мм/ 10 м | шт | 338
| МОНТАЖНА СТРІЧКА 20 мм/ 5 м | шт | 169
| МОНТАЖНА СТРІЧКА 20 мм/ 10 м | шт | 338

## FLEX_Терморегулятори
Терморегулятори FLEX
№ п/п | Артикул | Застосування | Технічні характеристики | Ціна | Зображення приладу
1. | TDF1 | Призначений для керування систем підтримання температури +5˚…+40˚. Застосування: тепла підлога. Монтується на DIN-рейку. | Діапазон регулювання температури: +5˚…+40˚. Датчик температури: NTC 10kOm. Максимальний струм: 40А (8кВт). Споживання приладу: не більше 2Вт. | 1730
2. | TDU1 | Призначений для керування систем підтримання температури -25˚…+100˚. Застосування: універсальний. Монтується на DIN-рейку. | Режим роботи: нагрівання, охолодження. Датчик температури: NTC 10kOm при +25˚. Максимальний струм: 40А (8кВт). Споживання приладу: не більше 2Вт. | 1730
3. | TDS1 | Призначений для керування системами сніготанення та підтримання температури в заданому діапазоні. Застосування: системи сніготанення, антикригові системи. Монтується: DIN-рейку. | Діапазон регулювання температур: -20˚…+10˚С. Нижня межа: -20˚…-1˚С. Верхня межа: 0˚…+10˚С. Максимальний струм: 40А (8кВт). Споживання приладу: не більше 2Вт. | 2570