Двожильні нагрівальні мати Ecotherm тм Shtoller 180 Вт/м.кв. (Німеччина)

| Потужність, при напрузі 230 В - 180 Вт/м² |  |
| --- | --- |
| Матеріал внутрішньої ізоляції - FEP (Тефлон) |  |
| Матеріал зовнішньої ізоляції - ПВХ (Полівиіилхлорид) |  |
| Матеріал захистного екрану - алюмінієва фольга |  |
| Довжина холодного кінца - 3 м. |  |
| Діаметр нагрівального кабелю - 3,0 мм. |  |
| Максимальна робоча температура зовнішньої оболонки - 80 ° C |  |

| Марка | Площа обігріву, м² | Роздрібна ціна |
| --- | --- | --- |
| SH-EC 2105 i | 0,5 м² | 3566 |
| SH-EC 2107 i | 0,75 м² | 4714 |
| SH-EC 2110 i | 1 м² | 5048 |
| SH-EC 2115 i | 1,5 м² | 6395 |
| SH-EC 2120 i | 2 м² | 6737 |
| SH-EC 2125 i | 2,5 м² | 7709 |
| SH-EC 2130 i | 3 м² | 9003 |
| SH-EC 2135 i | 3,5 м² | 10409 |
| SH-EC 2140 i | 4 м² | 11146 |
| SH-EC 2145 i | 4,5 м² | 12322 |
| SH-EC 2150 i | 5 м² | 13244 |
| SH-EC 2160 i | 6 м² | 15507 |
| SH-EC 2170 i | 7 м² | 18176 |
| SH-EC 2180 i | 8 м² | 19765 |
| SH-EC 2190 i | 9 м² | 20975 |
| SH-EC 21100 i | 10 м² | 23571 |
| SH-EC 21110 i | 11 м² | 25216 |
| SH-EC 21120 i | 12 м² | 27143 |
| SH-EC 21130 i | 13 м² | 29894 |
| SH-EC 21140 i | 14 м² | 31521 |
| SH-EC 21150 i | 15 м² | 33485 |

Двожильний нагрівальний кабель Ecotherm тм Shtoller 20Вт/пог.(Німеччина)

| Потужність, при напрузі 230 В - 20 Вт/пог. |  |
| --- | --- |
| Матеріал внутрішньої ізоляції - FEP (Тефлон) |  |
| Матеріал зовнішньої ізоляції - ПВХ (Полівиіилхлорид) |  |
| Матеріал захистного екрану - алюмінієва фольга |  |
| Довжина холодного кінца - 3 м. |  |
| Діаметр нагрівального кабелю - 5,0 мм. |  |
| Максимальна робоча температура зовнішньої оболонки - 80 ° C |  |

| Марка | Довжина кабеля | Роздрібна ціна |
| --- | --- | --- |
| S6101-20 EC | 10 | 3905 |
| S6102-20 EC | 15 | 4674 |
| S6103-20 EC | 20 | 4818 |
| S6104-20 EC | 25 | 5446 |
| S6105-20 EC | 30 | 5929 |
| S6106-20 EC | 40 | 6905 |
| S6107-20 EC | 50 | 9092 |
| S6108-20 EC | 60 | 10141 |
| S6109-20 EC | 70 | 11826 |
| S6110-20 EC | 80 | 13223 |
| S6111-20 EC | 90 | 13899 |
| S6112-20 EC | 100 | 15658 |
| S6113-20 EC | 115 | 17394 |
| S6114-20 EC | 125 | 19274 |
| S6115-20 EC | 150 | 22086 |